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青岛市博物馆公共空间照明系统改造项目
货物类公开招标文件
招 标 人：青岛市博物馆
代理机构：山东凯泽项目管理有限公司
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日    期：二〇二六年八月
重要提示
一、同一项目同一包中的各投标人，若存在股权交叉情形，相关股权交叉单位的响应将被认定为无效，且需承担相应法律责任。

二、各投标人在项目投标过程中提供虚假资料的，其投标将被认定为无效，且需承担相应法律责任。

三、各投标人的法定代表人、负责人或参与本项目的被授权代表人之间，若存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或近姻亲关系，禁止参与同一项目同一包的投标；若违反此规定，其投标将被认定为无效，且需承担相应法律责任。

★四、投标人递交投标文件电子版时，应按照招标文件要求递交与纸质版一致的技术文件和商务文件word版及盖章版彩色扫描件各1份，格式：doc（docx）、PDF。
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第一章  招标公告

山东凯泽项目管理有限公司受青岛市博物馆的委托，对青岛市博物馆公共空间照明系统改造项目以公开招标方式组织招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDKZ-20260705
2.项目名称：青岛市博物馆公共空间照明系统改造项目

3.项目内容：青岛市博物馆公共空间照明系统改造，具体详见招标需求。
4.招标预算：本项目招标预算为90万元。
5.投标人资格要求

5.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

5.2参加招标活动之日起前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.3通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单（以上信息以招标人或采购代理机构现场查询为准，投标人无须提供）；

5.4投标人不得和招标人存在利害关系。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的投标；
5.5本项目不接受联合体投标。

6.公告媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。

7.招标文件的获取

7.1时间：自2026年8月11日起至2026年8月17日，每天上午8：30至12：00，下午13：00至17：30（北京时间，节假日除外，下同）；

7.2地点：青岛市市北区台柳路133号甲青岛逸轩商务楼5楼501室；

7.3方式：在获取招标文件时间内需携带以下材料现场登记获取招标文件：

（1）营业执照复印件加盖投标人公章；

（2）以下两项提供任意一项：

（2.1）法定代表人购买招标文件需提供法定代表人身份证明原件（格式自拟，须附法定代表人身份证正反面照片并加盖公章及同时提供身份证原件）；

（2.2）授权委托人购买招标文件需提供授权委托书原件（格式自拟，须附法定代表人及授权委托人身份证正反面照片并加盖公章及同时提供授权委托人身份证原件）以及投标人为授权委托人缴纳的社保证明材料复印件加盖投标人公章（社保证明材料须提供自报名之日起前三个月内任意一月的社保证明，社保证明须体现授权委托人姓名、缴纳单位名称、缴纳月份等信息，若社保为第三方代缴还须提供投标人与第三方签订的代缴社保合同或协议复印件加盖投标人公章）；

7.4以上报名材料中要求加盖投标人公章，须加盖鲜章，不接受彩印件、电子签章等材料。投标人按照上述时间、地点及方式要求现场登记获取招标文件，本项目不允许代买标书、不接受邮寄报名。若报名材料不全或不符合要求，代理机构不予接受；

7.5售价：每本300元整人民币（现金），售后不退；

7.6未按规定获取的招标文件不受法律保护且无资格响应参与本项目，由此引起的一切后果，投标人自负。
8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2026年8月31日13时30分起至14时00分止。

8.2地点：青岛市市北区台柳路133号甲青岛逸轩商务楼5楼505开标室。
9.开标时间以及地点

9.1时间：2026年8月31日14时00分。

9.2地点：青岛市市北区台柳路133号甲青岛逸轩商务楼5楼505开标室。

10.联系方式

10.1招 标 人：青岛市博物馆

地    址：青岛市崂山区梅岭东路51号

联 系 人：洪菲斐

电    话：0532-88896305
10.2代理机构：山东凯泽项目管理有限公司

地    址：青岛市市北区台柳路133号甲青岛逸轩商务楼5楼501室
电子信箱：SDKZ06@163.com

联 系 人：王一治

电    话：13026500751
2026年8月10日
第二章  投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	青岛市博物馆

	2
	采购代理机构
	山东凯泽项目管理有限公司

	3
	项目名称
	青岛市博物馆公共空间照明系统改造项目

	4
	分包情况
	本项目不分包。

	5
	资金来源以及资金构成
	其他资金100%

	6
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√) 不接受
□ 接受，应满足下列要求：           

	7
	投标有效期
	自投标截止之日起 90 个日历天。

	8
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□) 不组织，自行踏勘
 eq \o\ac(□,√) 组织，踏勘时间： 2026年8月18日14时00分 
踏勘地点： 青岛市崂山区梅岭东路51号 

	9
	履约保证金
	 eq \o\ac(□,√) 不需要
□ 需要

	10
	招标代理服务费支付
	□ 由招标人支付
 eq \o\ac(□,√) 由中标人支付

1.本项目招标代理服务费：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准计取，由中标人支付，招标代理服务费由投标人在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。

2.中标人应在中标公告发布之日起5个工作日内向招标代理机构交纳招标代理服务费。

3.方式：转账或电汇等。

	11
	构成招标文件的其他材料
	无

	12
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	 eq \o\ac(□,√) 招标文件发售截止时间次日17点前

□ 踏勘现场时间次日17点前

	13
	投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间
	从更正公告发布时间开始48小时内

	14
	投标截止时间
	2026年8月31日14时00分

	15
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，招标人可以接受该备选投标方案。

	16
	投标报价的范围
	含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙项目）。

	17
	投标报价的次数
	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

	18
	进口产品投标
	 eq \o\ac(□,√) 不允许

 eq \o\ac(□) 允许

	19
	样品
	 eq \o\ac(□) 不需要
 eq \o\ac(□,√) 需要

1.招标文件中带“※”标注的为投标人投标时应提供的样品，明细如下：
投标人提供灯具清单中要求的样品，包括：

①灯具1：展厅LED嵌入式柜内射灯6W 1个；

②灯具2：展厅LED嵌入式柜内洗墙灯10W 1个；

③灯具3：展柜LED门型灯20W 1个；
④灯具4：专业轨道射灯22W 1个；
⑤灯具5：专业轨道射灯30W 1个；
⑥灯具6：LED筒灯18W 1个；
投标人提供控制设备清单中要求的样品，包括：
①控制设备1：LED灯智能控制器 1个；
②控制设备2：LED调光控制装置 1个；

③控制设备3：边缘计算智能网关 1个。
2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。

3.送样截止时间：同开标截止时间。

4.送样送达地点：同开标地点，逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。

5.投标人应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有投标人的标识及品牌，样品将进行统一编号。

6.宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。

7.宣布评标结果后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与招标人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至招标人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

说明：投标人不按上述要求提交样品、不服从现场工作管理的，样品评分项将被扣分或按“0”分处理。

	20
	投标保证金的交纳
	本项目无需交纳投标保证金。

	21
	投标文件编制装订
	1.投标文件的技术部分和商务部分分别装订成册，共两册。
2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。
3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件。
4.投标文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在投标文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。

	22
	投标文件签署和盖章
	1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须签署或盖章。

2.被授权代表人签字的，投标文件应附法定代表人授权委托书。
3.“投标函”、“法定代表人授权委托书”和“诚信承诺书”必须由法定代表人签署或盖章。
4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

	23
	投标文件份数及要求
	1.投标文件正本 壹 份，副本 肆 份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。
2.资格资信等证明文件壹份，无须胶装。
3.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘（电子版投标文件须同时提供正本文件的word版及签字盖章后的扫描彩色PDF版，电子版投标文件均不予退还），密封于资格资信等证明文件密封袋中。

	24
	投标文件密封和标记
	1.三个密封件，分别是：商务部分密封件、技术部分密封件、资格资信等证明文件密封件（包括电子版投标文件）。

注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封。
2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在2026年8月31日14时00分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。

3．法定代表人身份证明原件（须按照招标文件附件中格式提供）和本人身份证原件或法定代表人授权委托书原件（须按照招标文件附件中格式提供）和本人身份证原件应当在递交投标文件时出示并提交，不允许放在密封件中。

	25
	递交投标文件时间、地点及要求
	时间：2026年8月31日13时30分起至14时00分止。

地点：青岛市市北区台柳路133号甲青岛逸轩商务楼5楼505开标室。

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件（须按照招标文件附件中格式提供）和本人身份证原件；被授权代表参加投标的，应出示法定代表人授权委托书原件（须按照招标文件附件中格式提供）和本人身份证原件。否则，代理机构对递交的投标文件将不予接收。

	26
	开标时间及地点
	时间：2026年8月31日14时00分。

地点：青岛市市北区台柳路133号甲青岛逸轩商务楼5楼505开标室。

	27
	评标委员会
	评标委员会共5人，其中评标专家4人，招标人代表1人。

	28
	评标办法
	 eq \o\ac(□,√) 综合评分法   □ 最低评标价法

	29
	是否授权评标委员会确定中标人
	 eq \o\ac(□,√) 是，确定一个中标人，中标结果在中国招标投标公共服务平台公告，公告期限为3日。
□ 否，推荐的中标候选人数：    

	30
	是否退还投标文件
	除投标人需收回的资格资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。

	31
	其他需补充的内容

	31.1
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	
	
	书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、中国招标投标公共服务平台发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	31.2
	分包和非主体、非关键性工作
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许，投标人根据招标人文件载明的标的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

	31.3
	其他需补充的内容
	投标人若为非法人单位，可由投标人营业执照、登记证书、执业许可证等“负责人”代替其法人单位“法定代表人”；

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按招标公告、投标人须知、资格审查和评标办法、采购需求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	31.4
	监督人
	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受招标人相关部门依法实施的监督。


第三章  投标人应当提交的资格资信等证明文件
1.资格资信等证明文件目录
	序号
	证明材料名称
	提供形式
	备注

	1
	具有独立承担民事责任的企业或组织合法经营权的凭证（如：营业执照或登记证书或执业许可证等）
	 eq \o\ac(□)原件   eq \o\ac(□,√)复印件
	

	2
	声明函（格式见附件）
	 eq \o\ac(□,√)原件   eq \o\ac(□)复印件
	

	3
	诚信承诺书（格式见附件）
	 eq \o\ac(□,√)原件   eq \o\ac(□)复印件
	

	4
	评标办法中评分所需的其他相关证明材料
	注：具体以第五章评标标准要求提供的证明材料提供形式为准
	


备注：
（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料1-3项，未提交或提交不全的视为资格性审查不合格；第4项由投标人根据招标文件要求和自身情况提供，且第1-4项复印件应当全部装订于投标文件中。
（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。

2.其他规定
2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。
2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件（如合同书、营业执照、相关许可证等），应当在递交投标文件截止时间前密封于资格资信等证明文件密封件（包括电子版投标文件）与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评标完毕后退还。不需收回的证明材料原件（产品授权书等）和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。
第四章  招标需求
1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1.2投标人所报价格应为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙项目）。

1.3货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，中标人供货应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.4投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。
2.招标产品技术规格、要求和数量

2.1项目概况
为进一步规范博物馆文物展陈照明标准、提升公共参观服务环境、落实节能降耗及安全生产要求，解决现有照明设备老化光衰、显色性不足、光照不均、频闪眩光、能耗较高、控制系统老旧、线路不规范等问题，依据《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2024）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）及消防相关规范，对本馆三个临时展厅、公共区域进行照明系统改造。项目包含原有老旧照明设备拆除、线材及辅材更换、全新专业照明设备供货、安装布线、智能系统调试、灯光效果校准、场地复原、验收交付、人员培训及全套售后质保服务，确保改造后灯光系统满足文物保护、观展舒适、安全合规、节能运维、场景适配五大要求。

2.2项目采购需求
2.2.1实施范围
实施范围为青岛市博物馆东区一层临时展厅（两个）、二层临时展厅（一个），东区一、二层当代艺术空间，西区北魏石造像展示空间，东区常设开幕式举办空间，覆盖面积约2700平方米。（具体数量及工程量可根据现场勘察为准）

2.2.2采购内容

1.原有设施拆除：老旧灯具、灯带、轨道、镇流器、驱动电源、照明开关、老旧控制器及破损线路等拆除、清运（其中当代艺术空间因安装位檐口外凸，轨道需现场调整轨道结构、变更安装固定方式的，须将改造造成的吊顶、檐口破损修复复原）；

2.线路改造升级：现场线路检测、故障线路更换、老旧线路全线规整、国标阻燃线材穿管铺设、线路标识固化、强弱电分离规整；

3.设备供货安装：全新专业展陈灯具、智能调光控制系统、配套辅材全套供货，并按规范安装固定；

4.系统调试校准：分区分组灯光调试、照度色温校准、调光功能测试、应急联动测试、系统稳定性调试、整体灯光效果优化；

5.现场文明施工：施工全过程成品保护、防尘防护、安全防护、施工垃圾日产日清、完工场地复原清洁；

6.交付运维服务：竣工资料整理、验收配合、招标人人员培训操作及运维、质保期维保、终身技术支持；

7.采购内容清单如下：
	序号
	名称
	参数及要求
	单位
	数量

	1
	※嵌入式柜内射灯
	光源：LED SMD光源（非COB封装）；

功率：6W；

光学系统：采用多镜片精密变焦光学系统，具备准直平行光技术，光束边缘锐利、无明显虚影；可更换式主透镜结构；

配光类型：6°—40°连续变焦，光斑边缘清晰无畸变；

■色温：3000K（±75K）（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

显色指数：Ra>95,R9>90；优选Ra≥97，R9≥95；

光源寿命：>50000h-L90,25℃；

色容差：<3 SDCM；优选≤2 SDCM；

光效：3000K时≥123lm（整套灯具出光效率）提供厂家官网截图；

颜色：白色/黑色；

调节：后调焦/前调焦；水平360°旋转、垂直≥90°旋转；

材质：灯体一体化压铸铝，表面喷粉处理；

结构设计：电器与光源一体内置；原厂配套恒流驱动；

安装：嵌入式安装；

控制模式：回路调光/0–10V/DALI可选；

调光范围：0—100%无频闪调光；全程无可见频闪；

频闪控制：调光到50%时波动频率f>3125Hz；全程≥3125Hz；

配件功能：标配蜂窝网、滤光镜片、遮光片；

■蓝光控制：蓝光危害≤RG1；优选RG0（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

■紫外线控制：紫外线相对含量<5μW/lm；优选<1μW/lm（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

电气：功率因数≥0.95，THD＜15%；过压/过流/过热/短路保护；

强制认证：CQC认证，灯体须有标识；可选博物馆照明专项认证；

采用与灯具原厂配套电器，不允许使用外购电器；

光源异常时电器安全关断输出，避免光源寿终时的循环启动；

功率因素不低于0.95；恒定的输出功率，电源频率 50/60Hz；电磁兼容性符合GB17743标准。
	套
	451

	
	分配器
	一拖八。
	
	120

	
	驱动电源
	高品质60W24V驱动电源。
	
	120

	
	调光旋钮
	0-10V。
	
	120

	
	延长线
	公母头对接线。
	
	400

	
	※LED灯智能控制器
	★采用电力线载波通信技术，有线通信，通信稳定，减少对现有装修破坏； 

0-10V无极调光，亮度变化平顺；

具有具有输出电源通断功能；

可达到2级计量功能，具备异常上报功能；

6KV/6KV雷击保护；

金属外壳设计，带功能性接地；

工作电压：100-277VAC 50/60Hz；

输出电流：Max.5A；

调光方式：0-10V/1—10V；

通信方式：HPLC；

待机功耗：小于0.5W@230VAC；

出厂设置：设备上电为全开状态；

环境温度：-40C~85℃；

环境湿度：10%RH~85%RH；

防护等级：IP67；

产品尺寸：≥165x65x42(mm)；

CCC 强制认证。
	
	100

	2
	※嵌入式柜内洗墙灯
	光源：LED SMD光源（非COB封装）；

功率：10W；

配光类型：6°-40°；

■色温：3000K(±75K)（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
显色指数：Ra>95,R9>90；
光源寿命：>50000h-L90,25℃；
色容差：<3 SDCM；
光效：在3000K色温时≥441 lm（整套灯具出光效率）提供厂家官网截图；

颜色：白色/黑色；

调节：后调焦/前调焦；

材质：灯体一体化压铸铝材质，表面喷粉处理；

结构设计：驱动电源与光源一体化内置集成；

安装：嵌入式安装；

控制模式：回路调光控制；

调光范围：0-100%无频闪调光；

频闪控制：调光到50%时波动频率f>3125Hz；

配件功能：蜂窝网，滤光镜片等；

蓝光控制：蓝光危害在RG1及以下；
■紫外线控制：紫外线相对含量小于5μW/lm（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
■强制认证： CQC认证，灯体须有标识（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

采用与灯具原厂配套电器，不允许使用外购电器；

光源异常时电器安全关断输出，避免光源寿终时的循环启动；功率因素不低于0.95;恒定的输出功率，电源频率50/60Hz;电磁兼容性符合GB17743标准。
	套
	213

	
	※LED调光控制装置
	★采用电力线载波通信技术，有线通信，通信稳定，减少对现有装修破坏；

调光范围在0~100%，调光精度0.1%；

无频闪，高频豁免考核级别；

具有软启动渐亮功能；

有功功率和有功总电能计量，并支持小时冻结和日冻结；

具有亮度断电记忆功能；

过温、过压、短路保护，可自动恢复；

支持场景模式控制和分组控制；

隔离型驱动，额定电流可软件配置；

技术参数：

输入电压：100-277V AC 50/60Hz；140-400V DC ；

输入电流：0.52A，最大1.55A；
输出功率：100W

输出电压范围(V)：24V±0.5V；

满功率电压范围(V)：24V±0.5V；

默认出厂电压(A)：24V；

典型效率：90%；

典型PF值：0.98；

工作温度：-40℃-60℃；

CCC 强制认证。
	
	45

	3
	智能交互终端液晶触摸屏
	工作电压：AC100-240V 50/60HZ；

待机功耗：小于4W；

开关负载：2A/路；

★通信方式：采用电力线载波通信技术，有线通信，通信稳定，减少对现有装修破坏；
高清液晶触控终端，显示屏≥四寸，实现照明集中控制，同时支持情景模式控制；

环境温度：0℃~40℃；

环境湿度：10%~85%RH；

防护等级：IP30。
	套
	4

	4
	※边缘计算智能网关
	工作电压：100-240VAC 50/60Hz；150-400VDC；

待机功耗：小于3W@AC220V；

接线方式：A B C N；

★通信方式：支持电力线载波、RS485、百兆以太网；RS485支持的协议：Modbus-RTU，DL/T645，CJ/T 188；

可对接的设备：支持上述协议的电能表、水表、燃气表、热量表等；

网络规模：单台设备控制256节点；

环境温度：-40℃~55℃；

环境湿度：10%RH~85%RH；

防护等级：IP20。
	套
	4

	5
	※门型灯
	功率：20W；

色温：3500K；

显指：Ra＞95； 

电压：DC24V； 

颜色：黑色灯体； 

配光角度：360°；

强制认证：CQC认证。
	套
	4

	6
	※专业轨道射灯
	光源：LED SMD光源（非COB封装）；

功率：22W±2W；

配光类型：可更换光学透镜实现多种配光模式，透镜可手动任意互换拆装；含极窄光 (9°±1°)窄光 (15°±1°)、中光 (22°±2°)、宽光 (32°±2°)、超宽光 (42°±2°)、拉伸光斑、洗墙光斑；光斑布光均匀、边缘干净、杂光溢光控制优异；

■色温：3000K(±75K)（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
显色指数：Ra>95,R9>90；
光源寿命：>50000h-L90,25℃；
色容差：<3 SDCM；
光效：3000K 色温条件下，整套灯具出光效率≥1213lm(整套灯具出光效率)提供厂家官网截图；

颜色：白色/黑色；

调节：水平360°旋转，垂直90°旋转；

材质：灯体一体化压铸铝材质，表面喷粉处理；

结构设计：电器与光源一体内置；

安装：四线三回路轨道；

控制模式：内置单灯旋钮调光，灯体有镭雕调节刻度；

调光范围：0-100%无频闪调光；

频闪控制：调光到50%时波动频率f>3125Hz；

配件功能：可更换角度透镜、蜂窝防眩网、遮光扇叶、紫外阻隔滤光镜片等；

■蓝光控制：蓝光危害在RG1及以下（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
■紫外线控制：紫外线相对含量小于5μW/lm（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
尺寸：≥110*192mm；

强制认证：CCC认证，灯体须有标识；

采用与灯具一体化设计的原厂配套电器，不允许使用外购电器；

配套蜂窝网、防眩筒、遮光四叶片、光学模组等须符合专业轨道射灯数量和现场实际情况需求；

配套四线三回路轨道、进电端、尾盖、小型连接器（材质：铝合金+PC+铜；

额定输入电压、电流：220-250V/16A；

回路：3个；

阳极氧化/防腐静电喷涂；

配件：包含进电端、直型连接器、L型连接器、尾盖等配件；

认证：CCC认证或CQC认证。
	套
	40

	
	蜂窝网
	
	
	40

	
	防眩网
	
	
	30

	
	遮光四叶片
	
	
	30

	
	光学模组
	
	
	40

	
	四线三回路轨道
	轨道尺寸：1米轨道≥35*35*L1000mm；

材质：铝合金+PC+铜；

额定输入电压、电流：220-250V/16A；

回路：3个；

阳极氧化/防腐静电喷涂；

配件：包含进电端、直型连接器、L型连接器、尾盖等配件；

认证：CCC认证或CQC认证。
	
	50

	
	进电端
	
	
	20

	
	尾盖
	
	
	20

	
	小型连接器
	
	
	25

	7
	※专业轨道射灯
	光源：LED SMD光源(非COB封装)；

功率：30W±2W；

配光类型：可通过角度透镜来实现极窄光 (9°±1°)、窄光(15°±1°)、中光(22°±2°)、宽光(32°±2°)、超宽光(42°±2°)、拉伸、洗墙等不同配光。要求布光均匀，无杂光。(不同角度光学镜片可以任意手动互换)；

■色温：3000K(±75K)（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
显色指数：Ra>95,R9>90；
光源寿命：>50000h-L90,25℃；
色容差：<3 SDCM；
光效：在3000K色温时≥1820lm（整套灯具出光效率）提供厂家官网截图；

颜色：白色/黑色；

调节：水平360°旋转，垂直90°旋转；

材质：灯体一体化压铸铝材质，表面喷粉处理；

结构设计：电器与光源一体内置；

安装：四线三回路轨道；

控制模式：内置单灯旋钮调光，灯体有镭雕调节刻度；

调光范围：0-100%无频闪调光；

频闪控制：调光到50%时波动频率f>3125Hz；

配件功能：角度镜片，蜂窝网，遮光扇叶，滤光镜片等；

■蓝光控制：蓝光危害在RG1及以下（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
■紫外线控制：紫外线相对含量小于5μW/lm（投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
尺寸：≥138*220mm；

强制认证： CCC认证，灯体须有标识；

采用与灯具一体化设计的原厂配套电器，不允许使用外购电器；

配套蜂窝网、防眩筒、遮光四叶片、光学模组等须符合专业轨道射灯数量和现场实际情况需求；

光源异常时电器安全关断输出，避免光源寿终时的循环启动；功率因素不低于0.95；恒定的输出功率，电源频率50/60Hz;电磁兼容性符合GB17743标准。
	套
	24

	
	蜂窝网
	
	
	24

	
	防眩网
	
	
	24

	
	遮光四叶片
	
	
	24

	
	光学模组
	
	
	24

	
	四线三回路轨道
	轨道尺寸：1米轨道≥35*35*L1000mm；
材质：铝合金+PC+铜；

额定输入电压、电流：220-250V/16A；

回路：3个；

阳极氧化/防腐静电喷涂；

配件：包含进电端、直型连接器、L型连接器、尾盖等配件；

认证：CCC认证或CQC认证。
	
	20

	
	进电端
	
	
	8

	
	尾盖
	
	
	8

	
	小型连接器
	
	
	8

	8
	※LED轨道射灯
	尺寸：≥125*H125mm；

功率：18W；

色温：4000K；

配光类型：50°；

显色指数：Ra>90，IP20。
	套
	105

	
	四线三回路轨道
	轨道尺寸：1米轨道≥35*35*L1000mm；
材质：铝合金+PC+铜；

额定输入电压、电流：220-250V/16A；

回路：3个；

阳极氧化/防腐静电喷涂；

配件：包含进电端、直型连接器、L型连接器、尾盖等配件；

认证：CCC认证或CQC认证。
	
	72

	
	进电端
	
	
	4

	
	尾盖
	
	
	36

	
	小型连接器
	
	
	33


2.3技术标准与规范依据
本项目所有设备、施工工艺、验收标准必须严格执行国家及行业现行有效规范，包含但不限于：

1.《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2024）；

2.《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）；

3.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；

4.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）；

5.《应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）；

6. LED灯具国家3C认证标准、节能产品认证标准。

2.4技术要求

1.展厅、展柜照明设备要求：针对书画、织物、漆器、瓷器、铜器、陶器、玉器等文物设计保护性专业照明，无文物损伤风险，色彩还原精准，适配长期展陈使用；

2.公共区域照明设备要求：针对北魏石造像陈列展示要求、开幕式功能需求，兼顾文物保护、通行安全、参观体验、节能降耗、消防应急等需求，适配高频次、长时间公共运营场景使用；

3.所有改造线路采用国标阻燃电线，严格执行穿管暗敷/规整敷设标准，线路排布整齐、标识清晰、强弱电分离，无私拉乱接、裸露线路，完全符合消防安全及电气施工规范；

4.自动照明控制系统（智能照明控制系统）支持分区、分组、分区域独立控制，可实现开关、调光、场景模式切换，操作简洁、运维便捷。系统运行稳定，无灯光串扰、闪烁、控制失灵、延时失效等问题，支持7×24小时长期稳定运行。

2.5施工管理要求
1.施工前对展厅、展柜、地面、墙面等施工涉及的区域进行全覆盖防尘、防磕碰、防划伤保护；

2.施工人员须具备相应作业资质，严格遵守博物馆安防、消防、施工管理规定，高空作业、用电作业严格执行安全规范，全程落实安全防护措施，施工期间发生的一切安全事故、人员伤亡、财产损失均由中标人全权负责；

3.过程中产生的垃圾、废旧灯具、废弃线材等全部清理清运，施工区域涉及的展厅、展柜、地面、墙面清洁复原，保持场馆整洁原貌；

4.所有线路敷设、隐蔽施工工序须提前报招标人查验，验收合格后方可进行下一道工序施工，隐蔽工程须留存完整影像及验收资料。

2.6其他要求

1.所有设计、作品、产品必须保证无知识产权纠纷；

2.投标人可踏勘现场，充分了解项目现场施工条件、改造范围及施工难点，投标报价包含所有现场适配费用，后期不可以因现场条件差异提出加价或延期申请；

3.项目所有施工、改造、交付标准以满足博物馆正常运营、文物保护、消防安检、行业验收为最终准则。

招标人允许偏离范围或者幅度：

带“★”条款为加分项，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，不允许负偏离，否则投标无效。对于非实质性条款偏离，按照“第五章 评标办法”中评分规则综合评定。

3.商务条件

★3.1交货期：项目须于2026年11月30日前全部完工并交付使用。
3.2交货地点：青岛市崂山区梅岭东路51号青岛市博物馆。

3.3付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，安装调试完毕且验收合格后支付合同金额的70%。

3.4设备质量与验收标准
3.4.1所有投标供货设备为全新原厂正品、未使用、无翻新、无瑕疵，产品合格证、出厂检测报告等完整资质文件；所有参数不低于本招标需求标准，货物运抵现场后，招标人有权随机抽样送检，检测不合格的或发现货物和规格或者两者都与合同不符，中标人须无条件免费更换、整改，并承担全部检测及损失费用。

3.4.2项目完工后，中标人须提交完整竣工图纸、设备资料、检测报告、施工台账、运维手册等全套验收资料；采购人依据国家规范及本采购需求逐项验收，灯光参数、施工质量、系统功能全部达标为验收合格，验收不合格须无条件限期整改，直至验收合格，产生的所有费用由中标人承担。

3.4.3货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕10日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5质量保证期与质保承诺
3.5.1项目整体质保期不少于3年，核心展陈专业灯具质保期不少于8年，质保期自整体项目竣工验收合格之日起计算；国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2质保期内设备及系统出现故障，中标人2小时内线上响应，24小时内到场处置，48小时内完成故障修复，重大故障优先加急处理。

3.5.3质保期内中标人须确保可提供同品牌同型号的产品备件，质保期内若所投产品停产中标人须提前预留备件或预备性能更高的产品备件，若质保期内产品出现故障，中标人须立即维修更换，招标人不再另行支付任何费用。质保期内非人为损坏的设备故障、线路故障、系统故障，中标人全部提供维修服务、更换配件及设备，以上费用均包含在投标人报价中，招标人不再另行支付任何费用。

3.5.4质保期满后，中标人需提供终身成本价维修服务，持续提供技术咨询、系统优化、设备升级指导服务。

3.5.5质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6售后服务

3.6.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证质保期内每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2项目交付后中标人须为招标人提供中文使用说明书、操作手册等资料，并提供1—2次现场实操培训操作人员，覆盖系统操作、灯光调试、日常养护、简单故障排查等内容，确保操作人员熟练操作，以上费用均包含在投标人报价中，招标人不再另行支付任何费用。
注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“■”项为重要技术指标，投标时投标人需在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，予以佐证所投产品满足技术参数要求，未提供检测报告者对应项视为负偏离将导致技术扣分。

带“※”标注的为投标人投标时须提供的样品。

第五章  评标办法

1.相关要求
1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。
1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。
1.3当投标人所投产品功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。
1.4“同类项目”是指投标人或所投产品生产厂家已经完成的与本次招标要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人。
1.5评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

2.评分标准

2.1评分因素以及分值
	评分因素
	商务部分
	技术部分
	总分

	分值比重
	36分
	64分
	100分


2.2商务部分
	评分因素
	分数
	评分标准

	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30。

	企业业绩
	6分
	自2023年1月1日至今投标人或所投产品生产厂家已完成的同类项目，每项得2分，最高得6分。

开标时需同时提供同类项目的合同及验收报告原件或复印件并加盖投标人或所投产品生产厂家公章，否则不得分。

同类项目认定时间以验收报告验收时间或签署时间为准，验收报告未体现验收时间或签署时间的不予认可。


2.3技术部分
	评分因素
	分数
	评分标准

	响应情况
	20分
	投标产品对招标文件需求指标的响应程度：

1.满足招标文件全部需求指标的，得基本分20分；
2.“★”项为关键技术指标，任何“★”项的负偏离视为投标无效；

3.“█”项为重要技术指标，每负偏离一项扣2分，扣完基本分为止；

4.除“★”和“█”项以外的为一般技术指标，每负偏离一项扣1分，扣完基本分为止。

	样品
	10
	根据所提供样品进行对比，从灯具外观、选材品质、技术工艺、配件、可扩展性、操作便利性、灯光实际效果（投标人自行携带电源可通电）、灯具结构与设计、创新性等多方面对每个灯具样品及控制设备进行打分。
（1）样品选材品质优质，技术工艺规范，配件齐全，可扩展性、操作便利性佳；通电后灯光实际效果好，灯具结构设计合理，具备明显创新性，得10分。

（2）样品选材品质较为优质，技术工艺较规范，配件较齐全，可扩展性、操作便利性较好；通电后灯光实际效果较好，灯具结构设计较为合理，创新性略有不足，得7分。

（3）样品选材、技术工艺基本达标，配件基本齐全，可扩展性、操作便利性一般；通电后灯光实际效果满足基础要求，灯具结构设计基本合理，无明显创新性，得4分。

（4）样品选材劣质，技术工艺粗糙，配件缺失，可扩展性、操作便利性瑕疵明显；通电后灯光效果不达标，灯具结构设计不合理，得1分。

未提供样品本项不得分。

	项目实施方案
	10分
	1、实施方案：投标人针对本项目制定实施方案，对本项目需求有清晰的认知，实施内容描述完善详细，符合项目需求，得5分；对本项目需求有一定认知，实施内容基本符合项目需求，得3分；主要服务内容不具体，未能详细描述，得1分；未提供此项不得分。 

2、工作流程：制定详细的工作流程，工作安排合理、符合本项目情况，得5分；工作流程及工作安排基本符合项目需求的，得3分；工作流程不具体，未能针对本项目具体情况的，得1分；未提供此项不得分。

	项目质量保障措施
	9分
	对本项目能够提供项目质量保证措施，包括建立工作台账、工作信息收集、项目信息反馈等保证措施，每项都具有细节性描述，得9分；对本项目能够提供项目质量保证措施，包括建立工作台帐、工作信息收集、项目信息反馈等保证措施，项目质量保证措施缺乏细节性描述，对台账建立、工作收集、信息反馈有细化，但未结合实际，得6分；对本项目能够提供项目质量保证措施，但是建立的工作台账、工作信息收集、项目信息反馈等保证措施均缺乏针对项目相关的细节性描述，得3分；对本项目提供的项目质量保证措施，包括建立的工作台帐、工作信息收集、项目信息反馈等保证措施均无细节性描述，具体工作内容未结合实际、未结合总体目标细化，得1分；未提供此项不得分。

	工期进度控制措施
	9分
	对总体工期进度目标分解合理，能体现预控和全面控制能力，进度控制要点及保证措施设置合理，得9分；总体进度目标分解及进度控制要点及保证措施基本符合项目需求，得6分；内容粗糙不详细，得3分；未提供此项不得分。

	售后服务方案
	6分
	售后服务保证措施阐述全面，产品维护措施详细可操作，备品备件清单完整详细可实施的，得6分；售后服务保证措施缺乏细节性描述，产品维护措施缺乏细节性描述，备品备件清单不足的，得4分；售后服务保证措施不足，产品维护措施与实际情况不符，备品备件清单不足的，得2分；未提供此项不得分。


说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国招标投标法》规定“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

第六章  投标人须知
1.招标依据以及原则
1.1《中华人民共和国招标投标法》；
1.2《中华人民共和国民法典》；
1.3《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
1.4其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。
2.合格的投标人
2.1符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
2.2单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；
2.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.4投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。
3.保密
参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用
4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。
4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。
4.4投标有效期
4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。
4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。
5.踏勘现场
5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。
5.3投标人经过招标人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
6.询问
6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。
7.偏离
招标人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
8.履约担保
详见投标人须知前附表。
9.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：
（1）招标公告；
（2）投标人须知前附表；
（3）投标人应当提交的资格资信等证明文件；
（4）采购需求；
（5）评标办法；
（6）投标人须知；
（7）开标、评标、定标；
（8）纪律和监督；
（9）签订合同、合同主要条款；
（10）投标文件格式；
（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2根据本章第10.2款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改
10.2.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，在中国招标投标公共服务平台上发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，招标人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。
10.2.2投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给招标人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。
10.2.3招标文件的澄清或者修改文件在中国招标投标公共服务平台上发布公告，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。
10.2.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。
10.2.5从更正公告发布时间开始，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内从中国招标投标公共服务平台上下载或者从网上直接打印公告，加盖投标人单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

10.3延长投标截止时间和开标时间
招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，在中国招标投标公共服务平台上发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人。
11.投标文件的组成
11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。
11.2投标文件由商务文件、技术文件、资格资信等证明文件以及电子版投标文件组成：
11.3商务文件（商务文件包含但不限于以下内容）
11.3.1投标函；

11.3.2声明函；

11.3.3法定代表人身份证明；
11.3.4法定代表人授权委托书；
11.3.5投标报价：
（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.3.6投标人同类项目实施情况一览表；
11.3.7商务响应表；
11.3.8诚信承诺书；
11.3.9招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；

11.3.10投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

以上未提供参考格式的，格式自拟。
11.4技术文件（技术文件包含但不限于以下内容）
11.4.1货物清单（包括产品彩页）；
11.4.2授权书（若有）；
11.4.3技术响应表；
11.4.4选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；
11.4.5项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表；
11.4.6项目实施方案；

11.4.7项目质量保障措施；

11.4.8工期进度控制措施；
11.4.9售后服务方案；

11.4.10招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；

11.4.11投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

以上未提供参考格式的，格式自拟。
11.5资格资信等证明文件及电子版投标文件
11.5.1资格资信等证明文件详见招标文件第三章“投标人需提交的资格资信等证明文件”的要求。
11.5.2电子版投标文件内容为技术文件、商务文件要求的内容。
11.5.3电子版投标文件作为投标文件的一部分，均不退回。
12.投标报价
12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。
12.2投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。
12.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。
12.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。
12.7开标时，投标文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，投标人应签字确认。
12.8唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。
12.9投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。
12.10招标人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。
12.11投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。
13.投标文件格式以及编制要求
13.1投标文件应按所投包分别进行编制。
13.2投标文件编制装订：见投标人须知前附表。
13.3投标文件签署和盖章：见投标人须知前附表。

13.4投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。
13.5投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。
13.6投标文件份数及要求：见投标人须知前附表。

14.投标文件的密封和标记

详见投标人须知前附表。
15.投标文件的递交

15.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

15.2投标人递交投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。
15.3投标人有下列情况之一，招标人或者采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：
15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；
15.3.2投标文件未按招标文件要求密封的。
15.4除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

16.投标文件的修改与撤回
16.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。
16.3在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。
17.投标保证金
17.1投标保证金的交纳

17.1.1投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

17.1.2投标保证金以到账时间为准。

17.1.3投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2投标保证金的退还

17.2.1投标人在招标文件要求递交投标文件截止时间前书面要求撤回投标文件的，招标人或者招标代理机构自收到投标人书面撤回文件之日起5日内退还已收取的投标保证金。

17.2.2招标代理机构在中标通知发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

17.3投标保证金的不予退还

17.3.1投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）投标截止时间后投标人撤回全部或者部分投标文件的；

（3）损害招标人或者招标代理机构合法权益的；

（4）投标人向招标代理机构、招标人、专家提供不正当利益的；

（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；

（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的投标保证金应在规定时间内由招标人按照相关规定处理。
18.异议与投诉处理

18.1潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。

18.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

18.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。

18.4投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标人处监督管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

18.5招标人处监督管理部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

第七章  开标、评标、定标
1.开标程序
1.1宣布开标纪律；
1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
1.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；
1.4投标人相互检查投标文件密封情况，并签字确认；
1.5开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；
1.6投标人法定代表人（或者被授权代表）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
1.7开标结束。
2.开标
2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本招标文件规定的时间和地点组织召开开标会议。届时请投标人法定代表人或者被授权代表参加，参加开标会议的代表应签名报到。

法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件（须按照招标文件附件格式提供）和本人身份证原件；被授权代表参加投标的，应出示法定代表人授权委托书原件（须按照招标文件附件格式提供）和本人身份证原件。否则，代理机构对提交的投标文件不予接收。

招标人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、采购代理机构应当拒收。
2.2检查投标文件密封情况，由投标人法定代表人或者被授权代表互相检查各投标人投标文件的密封情况，也可以由招标人或者采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并请各投标人法定代表人或者被授权代表签字确认。投标人法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些投标人的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。
若相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报现场标委员会处理，在处理决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为投标文件不符合规定的，按照投标无效处理。处理决定公布后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。
按照上述规定开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的，招标人或者采购代理机构不予受理。
2.3由采购代理机构工作人员唱标。
唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。
2.4开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人法定代表人或者被授权代表、招标人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。
2.5投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，投标人法定代表人或者被授权代表、招标人代表、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。

3.评标委员会
3.1评标委员会的组成
招标人按照有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由评标专家组成，成员人数为五人以及以上单数。
3.2评审专家的抽取
3.2.1采用随机抽取方式抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。
3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。
3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。
3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。
3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3.6评标委员会的职责：
3.6.1审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；
3.6.2要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
3.6.3推荐中标候选人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
3.6.4向招标人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.6.5对围、串标等违法违规行为作出认定。
3.7评标委员会的义务：
3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
3.7.2提出真实、可靠的评审意见；
3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；
3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时制止；
3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
3.7.6编写评标报告；
3.7.7配合招标人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；
3.7.8对评标过程和结果，以及招标人、投标人的商业秘密保密；
3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
3.8.2与投标人有经济利益关系；
3.8.3曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；
3.8.4与投标人有其他利害关系。
4.评标程序
4.1宣布评标纪律以及回避提示；
4.2组织推荐评标委员会组长；
4.3资格性审查；
4.4符合性审查；
4.5技术和商务评审；
4.6澄清有关问题；
4.7比较与评价；
4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；
4.9编写评标报告；
4.10宣布评标结果。
5.评标
5.1资格性审查

5.1.1评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

5.1.2招标人、招标代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。招标人或者招标代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参加招标活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加招标活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他招投标文件一并保存。

5.2符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.3在资格性和符合性审查同时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。
5.4技术和商务评审
5.4.1按照招标文件要求，审查投标人所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，进行技术部分的评审，并记录实质性响应、技术偏离等事项。
5.4.2按照招标文件要求，审查投标人业绩、政策性加分、价格扣除等事项，进行商务部分评审，并记录相关事项。
5.4.3采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。
5.4.4采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果，交各投标人签字确认。
6.澄清有关问题
6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
6.3评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。
7.定标
7.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人应当依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。
7.3采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的投标人中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的投标人中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。
7.4采用最低评标价法的，按照投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按照顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。
7.5招标文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量。
7.6对于可以投多个包，但只能中标1个包且采用综合评分法的项目，若2个及2个以上包的综合得分排名均第一的，由投标人自行选择其中1个包中标；该投标人不再参与其他包的综合得分排名，剩余包其他投标人的综合得分排名依次递进，按新的排名和前述规定确定中标人，以此类推。
根据前项规定，导致各包参与综合得分排名的投标人不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该包予以废标。

7.7按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，可顺延排序第二的投标人中标；或者做废标处理，由招标人依法重新组织招标。
7.8以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人，但合格投标人数量必须大于或者等于入围中标人数量的1.5倍；入围中标人的中标价格统一按照入围中标人中最低报价确定。否则应予以废标，由招标人依法重新组织招标。
7.9评审完成后，评标委员会参与并审定评标报告，采购代理机构向所有投标人宣布评审结果。

8.中标公告以及中标通知书
8.1招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在中国招标投标公共服务平台公告中标结果（公告期限为3日）。

8.2招标人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。
8.3中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。
9.投标无效
出现下列情形之一的，投标无效：
9.1投标报价高于采购预算的；
9.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
9.3对允许偏离的非实质性条款，偏离招标文件规定的偏离范围和幅度的；

9.4不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
9.5投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；
9.6投标有效期不满足招标文件要求的；
9.7评标委员会2/3及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求的；
9.8评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；
9.9未按招标文件规定编制、签署、盖章、装订和密封投标文件的；
9.10招标文件第三章第1条规定投标人必须提交的资格资信等证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未装订于投标文件中的；
9.11资格资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

9.12投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的（以保证金到账时间为准）；

9.13不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。
10.废标
10.1出现下列情形之一的，应予废标：
10.1.1在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

10.1.3投标人的报价均超过采购预算的；

10.1.4因重大变故，采购任务取消的；

10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。
10.2废标后，招标人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
11.特殊情况处置程序
11.1评标委员会成员的更换
11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，招标人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。
11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由招标人提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
11.2记名投票
在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

11.3延期开标
因特殊情况需要推迟开标时间的，招标人或者采购代理机构必须提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。
12.违法违规情形
12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
12.1.2投标人之间约定中标人；
12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：
12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
12.2.5不同投标人的投标文件相互混装。

12.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
12.3.1招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

12.3.2招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
12.3.3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
12.3.4招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
12.3.5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
12.3.6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在开标、评标过程中发现以上违法违规情形的，首先由评标委员会作出认定，对认定确有以上违法违规情形的投标人，按无效投标处理，再进入正常评标程序。

13.违规处理
投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招标人处采购活动：
13.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；
13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
13.3与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
13.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
13.5在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；
13.6一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；
13.7捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
13.8不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；
13.9法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

14.关于中标人瑕疵滞后发现的处理规则
14.1无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评审结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足招标文件或者招标人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足招标文件或者招标人要求，评标委员会应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标人承担。
评标委员会认定中标人投标无效、废标或者中标人的此前评审结果被取消的，招标文件规定由评标委员会直接确定中标人的，应予以废标，由招标人依法重新组织招标；招标文件规定由评标委员会推荐中标候选人的，由招标人从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合本章第7.7款规定。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的投标人承担。
14.2若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次招标采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、废标或者采取类似的处理措施将使本次招标采购成本大幅上升、延误期限以至可能给招标人造成较大损失的），维持中标结果的，招标人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标人拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者招标人不同意维持中标结果的，评标委员会应当决定取消中标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标人承担。
第八章  纪律要求
1.对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本招标文件有关规定的评审因素和评标标准进行评标。

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第九章  签订合同、合同主要条款
1.签订合同
1.1招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制招标人以其他方式签订合同的权利。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。
1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。
当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则招标人应重新组织招标。
1.5法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
2.追加合同金额
采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。
3.货物质量与验收
3.1招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由招标人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，招标人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。
3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。
3.3货物的表面涂漆颜色：由招标人和中标人商定。
3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。
4.合同主要条款
合同编号：                         
签 订 地：                         
甲方（招标人）：                    
住所地：                           
乙方（中标人）：                    
住 所 地：                         
乙方于20   年   月   日参加了 （采购代理机构） 组织的“ （项目名称及项目编号） ”采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包号及包名称） 中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条  货物条款
乙方向甲方提供以下货物
	货物名称
	品牌、规格型号（技术参数）
	单价
	数量
	小 计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	


注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。
……
第二条  合同总金额
合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ） 
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。
……
第三条   质量要求及技术标准
1.货物原产地：         

2.货物的质量要求：
……
3.货物的技术标准：
……
第四条  交货
1.交货日期： 

2.交货地点：
……
第五条  包装、装运及运输
1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。
2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。
……
第六条  货款支付
1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。
2.付款方式 

……

第七条  履约保证金
1.乙方须向甲方交纳人民币(大写)          （￥        ） 作为本合同的履约保证金。 

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。
……
第八条  售后服务及承诺
1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。
2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。
3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。
……
第九条  验收
1.货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。
3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。
4.货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕   日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
……
第十条  知识产权
1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。
2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。
……
第十一条  甲方责任
1.及时办理付款手续。
2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。
……
第十二条  乙方责任
1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2.保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。
……
第十三条  违约责任
1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。
2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。
……
第十四条  不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
……
第十五条  保密
乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。
乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。
……
第十六条  争议解决
甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。
……
第十七条  合同生效及其它
1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。
2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。
3.本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，采购代理机构二份……
第十八条  本合同附件
1.中标通知书；
2.采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3.乙方投标文件；
4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；
……
甲    方：                                乙    方：
单位名称(公章)：                          单位名称(公章)：
法定代表人（授权代表）签字：              法定代表人（授权代表）签字：
电   话：                                 电    话：
年  月  日                           年  月  日
第十章  投标文件格式
【正（副）本】
投标文件
包：第  包

商务文件
项目名称： 

项目编号： 

投标单位全称（盖公章）：
二〇   年  月  日
商务文件目录
商务部分包含但不限于以下内容：
1、投标函(见附件1)；

2、声明函(见附件2)；

3、法定代表人身份证明(见附件3)；
4、法定代表人授权委托书(见附件4)；
5、报价一览表(见附件5)；
6、分项报价明细表(见附件6)；
7、营业执照、资格资信等证明材料复印件；
8、投标人情况介绍；
9、投标人同类项目实施情况一览表(见附件7)；
10、类似成功案例业绩证明（若有）；

11、商务响应表(见附件8)；
12、诚信承诺书(见附件9)；
13、招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；
14、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。
注：以上未提供格式的，格式自拟。
附件1：
投标函
（采购代理机构）：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                      。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。
投标人全称（公章）：               

法定代表人（签字或盖章）：               

日 期：              

附件2：

声明函
一、我方在参加                      （项目名称）招标活动前3年内，被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中：
1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人         、组织机构代码证或统一社会信用代码             ；②法定代表人         、身份证号码           ；③项目负责人       、身份证号码               ）。
二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。
                                 投  标  人：     （公章）     
                                 日      期：      年   月   日
备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。
      2.招标文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。
附件3：

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （公章）

                                         年      月    日
附件4：    

法定代表人授权委托书
   （采购代理机构）  ：
我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于        年    月    日生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：
单  位：                     部 门：              职 务：
投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日 期：      年   月   日
附件5：                          

报价一览表
投标包：第     包                             包名称：            
	序号
	费用名称
	含税总报价（元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	总计
	小写：

	
	大写：


注：

招标代理服务费由中标人支付，投标人在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。

投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：        年      月   日
附件6：
分项报价明细表
投标包：第     包                             包名称：            
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	规格型号
	数量及单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：     年      月   日
附件7：
投标人同类项目实施情况一览表
投标包：第     包                             包名称：            
	序号
	招标采购单位名称
	货物或项目名称
	采购数量
	单价
	合同金额
（万元）
	附件页码

	
	
	
	
	
	
	合同
	招标采购单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：      年      月   日
附件8： 

商务响应表
投标包：第     包                             包名称：            
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或者说明

	交货期
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	设备质量与验收标准
	
	
	

	质量保证期与质保承诺
	
	
	

	售后服务
	
	
	


投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：     年      月   日
附件9：     

诚信承诺书
 （招标人） ， （采购代理机构） ：
我公司               （投标人名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；
二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标。
三、若中标后，将按照规定及时与招标人签订采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
                       投标人名称(盖公章)：
                       法定代表人（签字或盖章）：
                 年   月   日
                                                   【正（副）本】
投标文件
包：第  包 

技术文件
项目名称： 

项目编号： 
投标单位全称（盖公章）：
二〇   年  月  日
技术文件目录
技术部分包含但不限于以下内容：
1、货物清单（见附件10）；
2、原厂出厂配置表以及原厂中文使用说明书；
3、技术响应表（见附件11）以及产品彩页等图片介绍资料；
4、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）（见附件12）；
5、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表（若有）（见附件13）； 

6、项目实施方案；

7、项目质量保障措施；
8、工期进度控制措施；
9、售后服务方案；
10、招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；

11、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上未提供格式的，格式自拟。
附件10：
货物清单
投标包：第     包                             包名称：                   
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	规格型号
	性能以及指标

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：     年    月   日
附件11：
技术响应表
投标包：第     包                             包名称：            
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：

1、投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况，若不存在偏离则填写无偏离；

3、招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。
投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：      年    月   日
附件12：
选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）
投标包：第     包                             包名称：                  
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	备     注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：      年    月   日
附件13：
项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表
投标包：第     包                             包名称：            
	姓  名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工作时间
	劳动合
同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。 

投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：      年    月   日
附件14：
投标文件包装袋密封件正面和封口格式
投标文件包装袋密封件正面格式
	收件人：                                       

项目名称： 

项目编号：
包：第   包

投标文件              部分
投标人名称：
投标人地址：
邮政编码：
20  年  月  日
加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字或盖章）



投标文件封口格式
	请勿在20  年  月   日   时之前启封
加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字或盖章）


附件15：
项目验收单
	用  户
	
	合 同 号
	
	合 同 金 额（元）

	招标项目
	
	验收项目
	
	合 计
	财政拨款
	单位自筹

	
	
	
	
	
	
	

	验收意见：
负责人：
（组织验收单位盖章）
            年  月  日 
	验收意见：
负责人：
（用户盖章）
                 年  月  日
	验收意见：
负责人：
（投标人盖章）
                        年  月  日

	验收小组成员签名
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